## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ-2 ВП1 | 1 |  |  | 637 893,18
FK2086 | Корпус FORT IP31 (2000x800x600) EKF PROxima | 1 | шт | 76 745,04 | 76 745,04
FB206 | Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 2000 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | 1 | упак. | 15 451,00 | 15 451,00
FC86 | Цоколь FORT 800х600 EKF PROxima | 1 | шт | 9 062,39 | 9 062,39
FBR6 | Боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | 7 | упак. | 2 678,19 | 18 747,33
FBR6S | Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | 1 | упак. | 3 040,71 | 3 040,71
FPR8 | Поперечная рейка FORT для корпуса шириной 800 (4шт.) EKF PROxima | 5 | упак. | 3 007,76 | 15 038,80
FRF8 | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 800 (2шт.) EKF PROxima | 1 | упак. | 1 501,65 | 1 501,65
FKBSU | Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | 1 | шт | 6 580,56 | 6 580,56
BSS1000 | Втулочный изолятор Д=1000 мм (2 шт) EKF PROxima | 2 | компл | 2 303,24 | 4 606,48
BFS180 | Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 2Р EKF PROxima | 4 | шт | 538.73 | 2 154,92
BFS270 | Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 3Р EKF PROxima | 4 | шт | 777.58 | 3 110,32
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 24 | шт | 116.6 | 2 798,40
ahdw-211 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | 4 | шт | 21.25 | 85
an-1-06 | Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 3.4 | 3.4
an-1-00 | Наклейка "Молния" (150х150х150мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 39.41 | 39.41
pscs-1250-3 | Рубильник-переключатель 1250A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | 1 | шт | 165 761,36 | 165 761,36
SM-10x60 | Шина М1T 10х60х4000 мм EKF PROxima | 3 | шт | 73 410,92 | 220 232,76
ledm-ad16-16-g | Матрица светодиодная AD16-16HS зеленый 230 В AC (16мм) EKF | 1 | шт | 106.06 | 106.06
ledm-ad16-16-y | Матрица светодиодная AD16-16HS желтый 230 В AC (16мм) EKF | 1 | шт | 106.06 | 106.06
ledm-ad16-16-r | Матрица светодиодная AD16-16HS красный 230 В AC (16мм) EKF | 1 | шт | 106.06 | 106.06
LBS-7102-7-4000 | ДБОВ-7102 7Вт 4000К EKF Basic | 1 | шт | 484.51 | 484.51
rps-22-2-230 | Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230В AC | 1 | шт | 469.57 | 469.57
rms-22-2 | Разъем для реле РM slim 22/2 | 1 | шт | 290.68 | 290.68
pvc-10x38-6 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 6А EKF | 7 | шт | 28.41 | 198.87
pr-10-38-1 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индик.) EKF | 1 | шт | 455.3 | 455.3
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индик.) EKF | 2 | шт | 1 509,38 | 3 018,76
plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF | 9 | шт | 30.97 | 278.73
sak-2.5-35 | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF | 3 | шт | 11.16 | 33.48
OV12-31-506 | УЗИП Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 3+1 EKF | 1 | шт | 36 266,93 | 36 266,93
mccb99-800-800m | ВА-99М 800/800А 3P 50кА EKF | 1 | шт | 44 823,90 | 44 823,90
kki1-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 1 | шт | 486.23 | 486.23
tte-60-750-0.5S | ТТЕ-60-750/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 1 936,17 | 5 808,51