## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ ВП1 | 1 |  |  | 359 094,22
mb-20-80-60n | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х800х600) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 43 322,82 | 43 322,82
mb15-04-06m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх600) Unit S сварная EKF PROxima | 1 | упак. | 11 691,16 | 11 691,16
mb15-04-05 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1 199,01 | 4 796,04
mb15-08-02-07 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх800х600) EKF PROxima | 1 | шт | 2 961,97 | 2 961,97
mb15-08-01-06 | Панель монтажная (480x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 3 013,54 | 3 013,54
mb15-08-02-01 | Панель монтажная (220x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 3 | шт | 1 195,13 | 3 585,39
mb15-08-01-02 | Панель монтажная (160x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 952.95 | 952.95
mb15-06-02 | Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 4 | шт | 365.84 | 1 463,36
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 436.84 | 436.84
an-1-06 | Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 3.4 | 3.4
an-1-01 | Наклейка "Молния" (100х100х100мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 14.16 | 14.16
tte-30-150-0.5S | ТТЕ-30-150/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 1 943,59 | 5 830,77
kki1-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 1 | шт | 486.23 | 486.23
SMG-7 | ШМГИ 3x20x1 EKF PROxima | 4 | шт | 7 060,99 | 28 243,96
SM-4x30 | Шина М1T 4х30х4000 мм EKF PROxima | 0.6 | шт | 12 503,49 | 7 502,09
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 4 | шт | 107.18 | 428.72
LBS-7102-7-4000 | ДБОВ-7102 7Вт 4000К EKF Basic | 1 | шт | 480 | 480
rps-22-2-230 | Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230В AC | 1 | шт | 451.51 | 451.51
rms-22-2 | Разъем для реле РM slim 22/2 | 1 | шт | 238.89 | 238.89
ahdw-211 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | 10 | шт | 20.24 | 202.4
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индик.) EKF | 1 | шт | 1 509,38 | 1 509,38
pr-10-38-1 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индик.) EKF | 4 | шт | 455.3 | 1 821,20
pvc-10x38-6 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 6А EKF | 10 | шт | 28.41 | 284.1
ledm-ad16-16-w | Матрица светодиодная AD16-16HS белый 230 В AC (16мм) EKF | 3 | шт | 105.18 | 315.54
mccb-13-160-TR-av | AV POWER-1/3 160А 35kA TR | 2 | шт | 20 372,01 | 40 744,02
mccb-1L-AX+AL-TR-av | AV POWER-1 Доп. и аварийный контакт AX+AL для TR слева | 2 | шт | 2 640,20 | 5 280,40
mccb-1-CD2-TR-av | AV POWER-1 Электропривод CD2 для TR | 2 | шт | 25 977,45 | 51 954,90
pscs-160-3 | Рубильник-переключатель 160A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | 1 | шт | 24 055,50 | 24 055,50
M636463C | Авт. выкл. 4P 63А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1 244,76 | 1 244,76
OV12-4-504 | УЗИП Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 4+0 EKF | 1 | шт | 34 539,93 | 34 539,93
mcb4763-1-04C-pro | Авт. выкл. 1P 4А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 8 | шт | 257.58 | 2 060,64
rkf-37 | Реле контроля фаз RKF-37 EKF | 2 | шт | 3 154,13 | 6 308,26
RVF-3 | Реле выбора фаз RVF-3 EKF | 1 | шт | 6 538,91 | 6 538,91
rpa-22-4-230AC | Реле промежуточное RPA 22/4 5A 230В AC EKF | 1 | шт | 485.65 | 485.65
rm4-22-4 | Разъем для реле РM4 22/4 EKF AVERES | 1 | шт | 360.34 | 360.34
rps-22-2-230 | Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230В AC | 6 | шт | 451.51 | 2 709,06
rms-22-2 | Разъем для реле РM slim 22/2 | 6 | шт | 238.89 | 1 433,34
rps-23-1-24DC | Реле промежуточное РП slim 23/1 6A 24В DC | 5 | шт | 405.75 | 2 028,75
rms-23-1 | Разъем для реле РM slim 23/1 EKF | 5 | шт | 498.84 | 2 494,20
pr-10-38-1 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индик.) EKF | 4 | шт | 455.3 | 1 821,20
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индик.) EKF | 3 | шт | 1 509,38 | 4 528,14
pvc-10x38-1 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 1А EKF | 7 | шт | 31.12 | 217.84
pvc-10x38-6 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 6А EKF | 6 | шт | 28.41 | 170.46
ledm-ad16-w | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF | 2 | шт | 118.69 | 237.38
ledm-ad16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF | 2 | шт | 118.69 | 237.38
ledm-ad16-o | Матрица светодиодная AD16-22HS желтый 230 В AC EKF | 2 | шт | 120.62 | 241.24
ledm-ad16-r | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF | 2 | шт | 119.29 | 238.58
xb2-ba31 | Кнопка BA31 зеленая NO EKF | 2 | шт | 367.05 | 734.1
xb2-ba41 | Кнопка BA41 красная NO EKF | 2 | шт | 344.59 | 689.18
F100-10-R | Программируемый контроллер F100 10 в/в PRO-Logic EKF | 1 | шт | 11 100,00 | 11 100,00
EMF-D-4X4Y-R | Модуль дискретного в/в EMF 4/4 PRO-Logic EKF | 1 | шт | 8 500,00 | 8 500,00
RSC-7E | Панель оператора EKF PRO-Screen 7E | 1 | шт | 21 800,00 | 21 800,00
dr-15w-24 | Блок питания 24В DR-15W-24 | 1 | шт | 2 687,80 | 2 687,80
xb2-bd21 | Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF | 2 | шт | 333.24 | 666.48
plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF | 10 | шт | 30.21 | 302.1
ahdw-2-38 | Держатель для маркировки клеммных групп | 3 | шт | 55.55 | 166.65
ahdw-ew | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | 12 | шт | 11.67 | 140.04
dek-35-1-10 | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (100 шт.) EKF | 1 | упак. | 208.9 | 208.9
sak-2.5-35 | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF | 3 | шт | 10.63 | 31.89
adr-10 | DIN-рейка перфорир. (100мм.) EKF PROxima | 3 | шт | 20.19 | 60.57
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 3 | шт | 94.57 | 283.71
kk40-40 | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 40х40мм.) EKF PROxima | 5 | м | 351.1 | 1 755,50