## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| Панель 1 | 1 |  |  | 164795.24
tb-s-200-3p-rev | Рубильник 200A 3P реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 27080 | 27080
tb-160-250-fh-rev | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники реверсивные (I-0-II) TwinBlock 160-250А EKF | 1 | шт | 709.29 | 709.29
mccb99-250-200m | ВА-99М 250/200А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 9682.94 | 9682.94
tte-30-200-0.5S | ТТЕ-30-200/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2143.83 | 6431.49
kki1-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 1 | шт | 486.23 | 486.23
mcb4763-3-40C-pro | Авт. выкл. 3P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 1 | шт | 752.48 | 752.48
mcb4763-3-32C-pro | Авт. выкл. 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 8 | шт | 724.18 | 5793.44
mcb4763-3-25C-pro | Авт. выкл. 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 4 | шт | 670.68 | 2682.72
mdri-47-pro | Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | 1 | шт | 3141.55 | 3141.55
mb15-12-54m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP54 (1800х800х450) EKF PROxima | 1 | шт | 61650.33 | 61650.33
mb15-07-01m-54 | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R IP54 EKF PROxima | 1 | упак. | 15753.97 | 15753.97
mb15-04-05p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2407.45 | 4814.9
mb-15-rl-80n | Комплект реек монтажных для литого корпуса для ВРУ Unit шириной 800мм (2шт) EKF PROxima | 1 | упак. | 1672.84 | 1672.84
mb15-06-02 | Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 444.79 | 444.79
mb15-08-01-06s | Панель монтажная (480х710х2) к ВРУ Unit (Bх800хГ) и ЩО-70 Unit EKF PROxima | 1 | шт | 5749.74 | 5749.74
mb15-08-02-01s | Панель монтажная (220х710х2) к ВРУ Unit (Bх800хГ) и ЩО-70 Unit EKF PROxima | 1 | шт | 2980.12 | 2980.12
mb15-01-01 | Панель монтажная для верхнего отсека (386х178) к ВРУ-2S Unit EKF PROxima | 1 | шт | 742.59 | 742.59
adr-2.0 | DIN-рейка перфорир. (2000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 382.89 | 382.89
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92