## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВП1 | 1 |  |  | 189159.39
tb-s-250-3p | Рубильник 250A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 12000.16 | 12000.16
tb-160-250-fh-rev | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники реверсивные (I-0-II) TwinBlock 160-250А EKF | 1 | шт | 709.29 | 709.29
tte-30-100-0.5S | ТТЕ-30-100/5А класс точности 0,5S EKF | 7 | шт | 2642.52 | 18497.64
kki1-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 1 | шт | 486.23 | 486.23
mccb99-100-63m | ВА-99М 100/63А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 6089.67 | 6089.67
mcb47100-3-63C-pro | Авт. выкл. 3P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3306.75 | 3306.75
opv-b3 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/3P In 30кА 440В с сигн. EKF | 1 | шт | 13077.11 | 13077.11
M636316C | Авт. выкл. 3P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1212.4 | 1212.4
M636106C | Авт. выкл. 1P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 338.8 | 338.8
M636306C | Авт. выкл. 3P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1327.97 | 1327.97
sm-963h | Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 1 | шт | 41619.06 | 41619.06
mb15-14-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000х600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 45933.27 | 45933.27
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 1 | упак. | 11066.69 | 11066.69
mb15-04-05p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 1 | шт | 2407.45 | 2407.45
mb-15-rl-60n | Комплект реек монтажных для литого корпуса для ВРУ Unit шириной 600мм (2шт)EKF PROxima | 1 | упак. | 1376.4 | 1376.4
mb15-05-04s | Панель монтажная (220х510х2) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Bх600хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 2140.46 | 2140.46
mb15-01-01 | Панель монтажная для верхнего отсека (386х178) к ВРУ-2S Unit EKF PROxima | 1 | шт | 742.59 | 742.59
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 4 | шт | 306.38 | 1225.52
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
adr-1.0 | DIN-рейка перфорир. (1000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 199.28 | 199.28
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
SMG-7 | ШМГИ 3x20x1 EKF PROxima | 1 | шт | 8993.47 | 8993.47
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66