## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| РП2 | 1 |  |  | 81802.91
mcb47100-3-100D-pro | Авт. выкл. 3P 100А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3524.44 | 3524.44
mcb47100-3-80C-pro | Авт. выкл. 3P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 2744.61 | 2744.61
mcb47100-3-125C-pro | Авт. выкл. 3P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 4247.95 | 4247.95
M636332C | Авт. выкл. 3P 32А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1212.4 | 1212.4
M636350C | Авт. выкл. 3P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1446.74 | 1446.74
M636325C | Авт. выкл. 3P 25А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1198.4 | 1198.4
mb15-07-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х450х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 37932.17 | 37932.17
mb15-04-05p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2407.45 | 4814.9
mb15-04-02 | Рейка монтажная (50x360) перфорированная к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 217.8 | 435.6
mb15-08-02-03 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх450х450) EKF PROxima | 1 | шт | 2293.03 | 2293.03
SM-5x40 | Шина М1T 5х40х4000 мм EKF PROxima | 0.3 | шт | 26955.3 | 8086.59
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 2 | шт | 123.51 | 247.02
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92
adr-2.0 | DIN-рейка перфорир. (2000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 382.89 | 382.89