## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ 2 Панель №2.4 | 1 |  |  | 173087.32
M636106B | Авт. выкл. 1P 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 2 | шт | 380.8 | 761.6
LHC-E27-wi-s | Патрон карболитовый наст. Е27 черн. наклонный EKF | 2 | шт | 73.28 | 146.56
mccb99-100-32m | ВА-99М 100/32А 3P 35кА EKF | 2 | шт | 6089.67 | 12179.34
mccb99m-a-008 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 100 EKF | 2 | шт | 1028.49 | 2056.98
mccb99m-a-131 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 100 EKF | 2 | шт | 18023.38 | 36046.76
ILR-20DR-24D | Программируемое реле 20 в/в с диспл. 24В PRO-Relay EKF | 1 | шт | 15512.42 | 15512.42
ILR-IM-24D | Модуль интерфейсный MODBUS RS 24В PRO-Relay EKF | 1 | шт | 8390 | 8390
dr-30w-24 | Блок питания 24В DR-30W-24 | 1 | шт | 2497.5 | 2497.5
rkf-8 | Реле контроля фаз многофункциональное RKF-8 EKF | 2 | шт | 4370.87 | 8741.74
M636306C | Авт. выкл. 3P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 2 | шт | 1327.97 | 2655.94
mb15-08-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 43352.91 | 43352.91
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 1 | упак. | 11066.69 | 11066.69
mb15-04-05p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2407.45 | 4814.9
mb-15-krv-2 | Кожух рубильника ВР-32У на 400-630А для ВРУ Unit EKF PROxima | 1 | шт | 1592.37 | 1592.37
mb-15-kr-60 | Экран для кожуха рубильника для ВРУ Unit шириной 600мм EKF PROxima | 1 | шт | 2334.87 | 2334.87
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 4 | шт | 306.38 | 1225.52
mb15-08-01-08 | Панель под ППН к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 983.77 | 983.77
mb15-01-01 | Панель монтажная для верхнего отсека (386х178) к ВРУ-2S Unit EKF PROxima | 1 | шт | 742.59 | 742.59
mb-15-rl-60n | Комплект реек монтажных для литого корпуса для ВРУ Unit шириной 600мм (2шт)EKF PROxima | 1 | упак. | 1376.4 | 1376.4
adr-1.0 | DIN-рейка перфорир. (1000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 199.28 | 199.28
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1