## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ-2.2 РП1 | 1 |  |  | 93458.85
SL125-3-100-pro | Выкл. нагрузки 3P 100А ВН-125 EKF | 4 | шт | 833.83 | 3335.32
SL125-1-100-pro | Выкл. нагрузки 1P 100А ВН-125 EKF | 1 | шт | 370.89 | 370.89
mcb47100-1-16C-pro | Авт. выкл. 1P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 4 | шт | 1128.53 | 4514.12
mcb47100-1-10C-pro | Авт. выкл. 1P 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 1127.32 | 1127.32
DA63-16-30-AC | Диф. автомат 16А 30мА х-ка C эл-мех тип AС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | 1 | шт | 3887.18 | 3887.18
mb15-08-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 43352.91 | 43352.91
mb15-04-05p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2407.45 | 4814.9
mb15-18-51s | Панель монтажная (1800х510х2) к ВРУ Unit (2000х600хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 14882.68 | 14882.68
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
adr-80 | DIN-рейка перфорир. (800мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 159.43 | 159.43
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92