## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ | 1 |  |  | 549 370,39
FK20104G | Корпус FORT IP54 (2000x1000x400) EKF PROxima | 1 | шт | 157 156,96 | 157 156,96
FB204G | Боковые стенки FORT IP54 для корпуса высотой 2000 и глубиной 400 (2шт.) EKF PROxima | 1 | упак. | 18 535,18 | 18 535,18
FM2010 | Монтажная плата FORT для корпуса высотой 2000 и шириной 1000 EKF PROxima | 1 | шт | 35 528,33 | 35 528,33
FC104 | Цоколь FORT 1000х400 EKF PROxima | 1 | шт | 9 792,68 | 9 792,68
FRF10 | Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 1000 (2шт.) EKF PROxima | 1 | упак. | 2 513,81 | 2 513,81
psds-630-3 | Рубильник-выключатель 630A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | 2 | шт | 41 893,49 | 83 786,98
tte-60-500-0.5S | ТТЕ-60-500/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2 258,86 | 6 776,58
tte-60-500-0.5S | ТТЕ-60-500/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2 258,86 | 6 776,58
kki1-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 2 | шт | 486.23 | 972.46
ats-tsm-500A-3p-pro | АВР ТСM 630/500А 3р EKF | 1 | шт | 147 576,68 | 147 576,68
ledm-ad16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF | 2 | шт | 138.78 | 277.56
ledm-ad16-r | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF | 2 | шт | 139.48 | 278.96
ledm-ad16-w | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF | 2 | шт | 144.27 | 288.54
lh-10-25 | Держатель маркировки LH (10x25мм) EKF | 6 | шт | 20.95 | 125.7
M636350C | Авт. выкл. 3P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 4 | шт | 1 446,74 | 5 786,96
M636332C | Авт. выкл. 3P 32А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 4 | шт | 1 212,40 | 4 849,60
M636116C | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 322 | 322
M636232C | Авт. выкл. 2P 32А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 741.6 | 741.6
M636110B | Авт. выкл. 1P 10А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 2 | шт | 381.03 | 762.06
M636106B | Авт. выкл. 1P 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 380.8 | 380.8
M636216C | Авт. выкл. 2P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 712.6 | 712.6
opv-b4 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/4P In 30кА 440В с сигн. EKF | 1 | шт | 14 541,67 | 14 541,67
km-1m-16-20 | КМ РУ 16А 2NO (1 мод.) EKF | 1 | шт | 2 017,51 | 2 017,51
tm-as-1 | Таймер электронный астрономический одноканальный TM-AS EKF | 1 | шт | 3 269,76 | 3 269,76
SM-5x50 | Шина М1T 5х50х4000 мм EKF PROxima | 0.5 | шт | 33 694,09 | 16 847,05
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 16 | шт | 112.28 | 1 796,48
SM-5x40 | Шина М1T 5х40х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 26 955,30 | 26 955,30