## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ЩАВР | 1 |  |  | 64 359,73
mb22-08 | ЩМП- 90.70.26 (ЩМП-08) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 19 155,68 | 19 155,68
an-1-02 | Наклейка "Молния" (25х25х25мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 4.05 | 4.05
an-1-04 | Наклейка "Земля" (d20мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 3.9 | 3.9
rkf-8 | Реле контроля фаз многофункциональное RKF-8 EKF | 2 | шт | 4 370,87 | 8 741,74
ctr-s-80-220 | КМЭ 80А 230В NO+NC EKF | 2 | шт | 5 655,42 | 11 310,84
ctr-sc-23 | Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF | 2 | шт | 290.12 | 580.24
ctr-s-03 | Устройство блокировочное КМЭ до 95А EKF | 1 | шт | 534.46 | 534.46
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 2 | шт | 103.57 | 207.14
ahdw-211 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | 6 | шт | 26.33 | 157.98
sn0-63-08-d | Шина "0" N (6x9мм) 8 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | 2 | шт | 112.83 | 225.66
sn0-63-08 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 8 отв. латунь крепеж по центру EKF | 2 | шт | 85.56 | 171.12
mcb4763-1-06C-pro | Авт. выкл. 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 1 | шт | 244.92 | 244.92
mcb4763-3-06C-pro | Авт. выкл. 3P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 2 | шт | 824.63 | 1 649,26
mccb99-100-80m | ВА-99М 100/80А 3P 35кА EKF | 2 | шт | 6 089,67 | 12 179,34
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 0.2 | шт | 8 236,37 | 1 647,27
mccb99-100-63m | ВА-99М 100/63А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 6 089,67 | 6 089,67
M636110C | Авт. выкл. 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 4 | шт | 333.2 | 1 332,80