## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ | 1 |  |  | 48 665,58
mb24-6 | ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 EKF PROxima | 1 | шт | 15 624,68 | 15 624,68
opv-b1 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/1P In 30кА 440В с сигн. EKF | 3 | шт | 2 785,90 | 8 357,70
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 4 | шт | 42.44 | 169.76
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 0.2 | шт | 3 885,00 | 777
adr-30 | DIN-рейка перфорир. (300мм.) EKF PROxima | 3 | шт | 29.29 | 87.87
uvr32-31b31250 | ВР32У-31В31250 100А 1 направ. с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF | 1 | шт | 1 549,54 | 1 549,54
mccb99-100-80m | ВА-99М 100/80А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 3 127,90 | 3 127,90
mccb99-63-63m | ВА-99М 63/63А 3P 25кА EKF | 3 | шт | 3 051,60 | 9 154,80
mcb47100-3-40C-pro | Авт. выкл. 3P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 2 170,20 | 2 170,20
mcb47100-3-32C-pro | Авт. выкл. 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 2 170,20 | 2 170,20
mcb47100-1-16C-pro | Авт. выкл. 1P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 5 | шт | 723.45 | 3 617,25
sn0-4x11 | Шина нулевая в корпусе (4х11) EKF | 1 | шт | 1 042,25 | 1 042,25
sn0-4x7 | Шина нулевая в корпусе (4х7) EKF | 1 | шт | 816.43 | 816.43