## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ЩС ПР | 1 |  |  | 107562.87
mb22-5 | ЩМП-100.65.30 (ЩРНМ-5) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 20110.65 | 20110.65
tb-s-250-4p | Рубильник 250A 4P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 16732.7 | 16732.7
tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF | 1 | шт | 593.73 | 593.73
mccb99-250-160m | ВА-99М 250/160А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 9682.94 | 9682.94
mcb47100-3-125C-pro | Авт. выкл. 3P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 4247.95 | 4247.95
mcb47100-3-80C-pro | Авт. выкл. 3P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 2744.61 | 2744.61
mcb47100-3-63C-pro | Авт. выкл. 3P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 3 | шт | 3306.75 | 9920.25
mcb47100-3-40C-pro | Авт. выкл. 3P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 2 | шт | 3456.01 | 6912.02
mcb47100-3-20C-pro | Авт. выкл. 3P 20А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 4 | шт | 3506.71 | 14026.84
adr-1.0 | DIN-рейка перфорир. (1000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 199.28 | 199.28
SM-5x20 | Шина М1T 5х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 12631.25 | 12631.25
SMG-7 | ШМГИ 3x20x1 EKF PROxima | 1 | шт | 8993.47 | 8993.47
plc-sm-30 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | 2 | шт | 81.13 | 162.26
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92