## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ЩЭ на 5 кв. | 1 |  |  | 27477.91
mb29-v-5 | Щит этажный 5 кв. (1000х950х150) EKF PROxima | 1 | шт | 21888.72 | 21888.72
mcb47100-3-100C-pro | Авт. выкл. 3P 100А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3239.37 | 3239.37
M636150C | Авт. выкл. 1P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 5 | шт | 375.2 | 1876
sn0-125-8-c | Шина PEN "ноль-земля" (8x12мм) 8 отв. латунь крепеж по центру EKF | 2 | шт | 216.04 | 432.08
ak-1-4-y | Изолятор на DIN-рейку желтый EKF | 1 | шт | 20.87 | 20.87
ak-1-3 | Изолятор на DIN-рейку синий EKF | 1 | шт | 20.87 | 20.87