## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ЩЭ-6кв | 1 |  |  | 26607
mcb4763-2-50C-pro | Авт. выкл. 2P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF | 6 | шт | 589.26 | 3535.56
sn0-125-14-d | Шина "0" N (8x12мм) 14 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF | 1 | шт | 390.77 | 390.77
S63263 | Выкл. нагрузки 2P 63А ВН-63N EKF PROxima | 6 | шт | 674.67 | 4048.02
y870m | Ответвит. сжим (орех) У870М (95-150 мм2; 16-50 мм2) StreamLine | 5 | шт | 546.92 | 2734.6
mb28-v-6 | Щит этажный 6 кв. (1000х950х150) EKF Basic | 1 | шт | 15898.05 | 15898.05