## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ПРХ-1 | 1 |  |  | 94262.05
mb24-6 | ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 EKF PROxima | 1 | шт | 36064.35 | 36064.35
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 0.5 | шт | 8236.37 | 4118.19
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF | 2 | шт | 61.83 | 123.66
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92
an-1-01 | Наклейка "Молния" (100х100х100мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 14.87 | 14.87
an-1-06 | Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 3.57 | 3.57
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
tb-s-250-3p | Рубильник 250A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 12000.16 | 12000.16
tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF | 1 | шт | 593.73 | 593.73
pin-03-63-12 | Шина соед. типа PIN для 3-п нагр. 63А 12 мод. EKF | 1 | шт | 501.12 | 501.12
pin-03n-63 | Шина соед. типа PIN 63A 54 мод. для диф. автоматов (L1N L2N L3N) EKF | 0.2 | шт | 5268.81 | 1053.76
mccb99-250-160m | ВА-99М 250/160А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 9682.94 | 9682.94
M636363C | Авт. выкл. 3P 63А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 5 | шт | 1451.07 | 7255.35
M636350C | Авт. выкл. 3P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1446.74 | 1446.74
M636325C | Авт. выкл. 3P 25А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 2 | шт | 1198.4 | 2396.8
M636320C | Авт. выкл. 3P 20А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1198.4 | 1198.4
M636310C | Авт. выкл. 3P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1212.4 | 1212.4
M636106C | Авт. выкл. 1P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 338.8 | 338.8
DA63-25-30-AC | Диф. автомат 25А 30мА х-ка C эл-мех тип AС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | 2 | шт | 3887.18 | 7774.36
DA63-16-30-AC | Диф. автомат 16А 30мА х-ка C эл-мех тип AС 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | 2 | шт | 3887.18 | 7774.36