## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ЩС-1 | 1 |  |  | 133869.84
mb24-6 | ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 EKF PROxima | 1 | шт | 36064.35 | 36064.35
mccb-23-225-TR-av | AV POWER-2/3 225А 35kA TR | 1 | шт | 37749.33 | 37749.33
mccb-2L-SHT-ac230-av | AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC230V слева | 1 | шт | 4837.09 | 4837.09
mccb-2-K3-av | AV POWER-2 Расширители выводов K3 | 1 | компл | 5936.94 | 5936.94
mcb10-3-50C-av | AV-10 3P 50A (C) 10kA EKF AVERES | 4 | шт | 3621.54 | 14486.16
mcb10-3-40C-av | AV-10 3P 40A (C) 10kA EKF AVERES | 5 | шт | 3258.53 | 16292.65
mcb10-3-32C-av | AV-10 3P 32A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | шт | 3103.13 | 3103.13
plc-sm-30 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | 10 | шт | 81.13 | 811.3
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 1 | шт | 8236.37 | 8236.37
tte-30-250-0.5S | ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2001.62 | 6004.86
adr1-10 | DIN-рейка 1мм. перфорир. (1000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 268.67 | 268.67
ahdw-211 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | 3 | шт | 26.33 | 78.99