## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ППУ | 1 |  |  | 33568.25
mb24-3-3001 | ЩМПг- 65.50.22 (ЩРНМ-3) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | 1 | шт | 17059.31 | 17059.31
S63332 | Выкл. нагрузки 3P 32А ВН-63N EKF PROxima | 1 | шт | 848 | 848
ats-mcb-32c-3p-pro | Устройство АВР МCB 32А (C) 3Р 400В EKF | 1 | шт | 12022.36 | 12022.36
ledm-ad16-g-65 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC IP65 EKF | 2 | шт | 278.29 | 556.58
lh-20-25 | Держатель маркировки LH (20x25мм) EKF | 2 | шт | 30.49 | 60.98
M636110C | Авт. выкл. 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 4 | шт | 333.2 | 1332.8
M636116C | Авт. выкл. 1P 16А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 4 | шт | 322 | 1288
adr-30 | DIN-рейка перфорир. (300мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 57.08 | 57.08
sn0-63-10-k | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 10 отв. латунь крепеж по краям EKF | 1 | шт | 157.16 | 157.16
sn0-2-63-10 | Шина "0" N (6x9мм) 10 отв. латунь 2 синих угловых изолятора EKF | 1 | шт | 185.98 | 185.98