## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ-2 ВП2.1 | 1 |  |  | 440849.97
mb-18-80-60n | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х800х600) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 51573.21 | 51573.21
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-07-06m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх600) Unit S сварная EKF PROxima | 1 | упак. | 13628.59 | 13628.59
mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1336.07 | 5344.28
mb15-06-02 | Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 11 | шт | 444.79 | 4892.69
mb15-08-02-01 | Панель монтажная (220x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 1496.63 | 1496.63
mb15-08-01-06 | Панель монтажная (480x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 3773.75 | 7547.5
adr-80 | DIN-рейка перфорир. (800мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 159.43 | 159.43
plc-sm-60 | Изолятор SM-60 900А 20кВ EKF | 4 | шт | 194.4 | 777.6
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 6 | шт | 123.51 | 741.06
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 10 | шт | 113.53 | 1135.3
SM-5x40 | Шина М1T 5х40х4000 мм EKF PROxima | 2.5 | шт | 26955.3 | 67388.25
SM-3x40 | Шина М1T 3х40х4000 мм EKF PROxima | 0.5 | шт | 15087.31 | 7543.66
SMG-28 | ШМГИ 6x32x1 EKF PROxima | 1 | шт | 24031.92 | 24031.92
SMG-7 | ШМГИ 3x20x1 EKF PROxima | 1 | шт | 8993.47 | 8993.47
M636106C | Авт. выкл. 1P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 338.8 | 338.8
M636306C | Авт. выкл. 3P 6А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1327.97 | 1327.97
mcb47100-3-20C-pro | Авт. выкл. 3P 20А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3506.71 | 3506.71
LBS-7101-4-4000 | ДБОВ-7101 4Вт 4000К EKF Basic | 1 | шт | 445.15 | 445.15
rkf-11m | Реле контроля фаз RKF-11m EKF | 1 | шт | 3340.09 | 3340.09
tb-s-630-3p-rev | Рубильник 630A 3P реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 103206.2 | 103206.2
tb-630-800-fh-rev | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники реверсивные (I-0-II) TwinBlock 630-800А EKF | 1 | шт | 999.65 | 999.65
tte-40-500-0.5S | ТТЕ-40-500/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2106.23 | 6318.69
tte-40-500 | ТТЕ-40-500/5А класс точности 0,5 EKF | 6 | шт | 1060.36 | 6362.16
ama-721 | АМA-721 (без шкалы) аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез трансф. подкл. EKF | 3 | шт | 2079.36 | 6238.08
s-a721-500 | Шкала сменная для A721 500/5А-1,5 EKF | 3 | шт | 159.59 | 478.77
vma-721-500 | VMA-721 аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima | 1 | шт | 2272.67 | 2272.67
pk-1-64-10 | ПК-1-64 10А для вольтметра EKF | 1 | шт | 2368.32 | 2368.32
pvc-10x38-6 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 6А EKF | 3 | шт | 32.81 | 98.43
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индик.) EKF | 1 | шт | 1509.38 | 1509.38
fus-35/250/125 | Плавкая вставка ППН-35 250/125А габарит 1 EKF | 3 | шт | 752.75 | 2258.25
fusb-35 | Основание с держателем к ППН-35 габарит 1 EKF | 3 | шт | 1012.25 | 3036.75
fus-hundle | Ручка для съема ППН EKF | 1 | шт | 633.02 | 633.02
mccb99C-400-400 | ВА-99C 400/400А 3P 45кА EKF | 1 | шт | 71951.17 | 71951.17
mccb99C-250-250 | ВА-99C 250/250А 3P 45кА EKF | 1 | шт | 28423.02 | 28423.02