## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ-2 РП2.1 | 1 |  |  | 104409.67
mb15-04-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х450х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 35452.9 | 35452.9
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-07-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 1 | упак. | 10731.05 | 10731.05
mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1336.07 | 5344.28
mb15-04-02 | Рейка монтажная (50x360) перфорированная к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 8 | шт | 217.8 | 1742.4
adr-1.4 | DIN-рейка перфорир. (1400мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 278.98 | 278.98
plc-sl-300 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 302.46 | 604.92
plc-sm-30 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | 2 | шт | 81.13 | 162.26
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 0.7 | шт | 8236.37 | 5765.46
tb-s-160-3p | Рубильник 160A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 12245.06 | 12245.06
tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF | 1 | шт | 593.73 | 593.73
mcb47100-3-63C-pro | Авт. выкл. 3P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3306.75 | 3306.75
mcb47100-3-32C-pro | Авт. выкл. 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3456.01 | 3456.01
mcb47100-3-25C-pro | Авт. выкл. 3P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 6 | шт | 3456.01 | 20736.06
mcb47100-3-20C-pro | Авт. выкл. 3P 20А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 1 | шт | 3506.71 | 3506.71