## Лист1
| ВРУ-2 АВР-2.1 | 1 |  |  | 173583.52
mb15-05-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х600х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 40712.46 | 40712.46
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-07-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 10731.05 | 5365.53
mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1336.07 | 5344.28
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 8 | шт | 306.38 | 2451.04
mb15-05-04 | Панель монтажная (220x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 1087.71 | 1087.71
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
plc-sm-35 | Изолятор SM-35 380А 10кВ EKF | 14 | шт | 99.65 | 1395.1
SM-3x40 | Шина М1T 3х40х4000 мм EKF PROxima | 0.8 | шт | 15087.31 | 12069.85
tb-s-160-3p | Рубильник 160A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 2 | шт | 12245.06 | 24490.12
tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF | 2 | шт | 593.73 | 1187.46
ats-tsm-225-250A-3p-pro | АВР ТСM 225/250А 3р EKF | 1 | шт | 60383.44 | 60383.44
ledm-ad16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF | 2 | шт | 138.78 | 277.56
plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF | 4 | шт | 38.28 | 153.12
ama-721 | АМA-721 (без шкалы) аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез трансф. подкл. EKF | 3 | шт | 2079.36 | 6238.08
s-a721-150 | Шкала сменная для A721 150/5А-1,5 EKF | 3 | шт | 159.59 | 478.77
vma-721-500 | VMA-721 аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima | 1 | шт | 2272.67 | 2272.67
pk-1-64-10 | ПК-1-64 10А для вольтметра EKF | 1 | шт | 2368.32 | 2368.32
pvc-10x38-6 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 6А EKF | 3 | шт | 32.81 | 98.43
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индик.) EKF | 1 | шт | 1509.38 | 1509.38
tte-S-150 | TTE-A-150 с клеммой напряжения класс точности 0,5 EKF | 3 | шт | 1704.51 | 5113.53