## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ-2 РП-ПЭСП3-2 | 1 |  |  | 181471.08
mb15-06-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х800х450) IP31 EKF PROxima | 1 | шт | 46838.07 | 46838.07
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-07-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 10731.05 | 5365.53
mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1336.07 | 5344.28
mb15-06-02 | Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 10 | шт | 444.79 | 4447.9
mb15-08-02-01 | Панель монтажная (220x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | 1 | шт | 1496.63 | 1496.63
adr-2.0 | DIN-рейка перфорир. (2000мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 382.89 | 382.89
plc-sl-450 | Изолятор шинный 450А 9кВ Лесенка EKF | 2 | шт | 632.29 | 1264.58
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 8 | шт | 113.53 | 908.24
SM-3x40 | Шина М1T 3х40х4000 мм EKF PROxima | 0.8 | шт | 15087.31 | 12069.85
SM-4x30 | Шина М1T 4х30х4000 мм EKF PROxima | 0.6 | шт | 15925.5 | 9555.3
tb-s-315-3p | Рубильник 315A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 1 | шт | 21718 | 21718
tb-315-400-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 315-400А EKF | 1 | шт | 679.73 | 679.73
mccb99C-100-100 | ВА-99C 100/100А 3P 35кА EKF | 1 | шт | 18910.27 | 18910.27
mcb47100-3-50C-pro | Авт. выкл. 3P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 3 | шт | 3456.01 | 10368.03
mcb47100-3-32C-pro | Авт. выкл. 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 4 | шт | 3456.01 | 13824.04
mcb47100-3-16C-pro | Авт. выкл. 3P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | 3 | шт | 3456.01 | 10368.03
mcb4763m-6-3-50C-pro | Авт. выкл. 3P 50А (C) 6кА ВА 47-63M без тепл. расцепит. EKF PROxima | 1 | шт | 2489.7 | 2489.7
mcb4763m-6-3-32D-pro | Авт. выкл. 3P 32А (D) 6кА ВА 47-63M без тепл. расцепит. EKF PROxima | 1 | шт | 2280 | 2280
mcb4763m-6-3-25D-pro | Авт. выкл. 3P 25А (D) 6кА ВА 47-63M без тепл. расцепит. EKF PROxima | 2 | шт | 2152.24 | 4304.48
mcb4763m-6-3-20D-pro | Авт. выкл. 3P 20А (D) 6кА ВА 47-63M без тепл. расцепит. EKF PROxima | 3 | шт | 2074.02 | 6222.06
mcb4763m-6-3-16D-pro | Авт. выкл. 3P 16А (D) 6кА ВА 47-63M без тепл. расцепит. EKF PROxima | 1 | шт | 2150.37 | 2150.37