## Лист1
Артикул/Раздел | Номенклатура | Количество |  | Цена | Сумма
| ВРУ2.1 | 1 |  |  | 468121.88
mb15-14-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000х600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 45933.27 | 45933.27
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 11066.69 | 5533.35
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb15-04-05 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1501.48 | 6005.92
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 7 | шт | 306.38 | 2144.66
mb15-05-04 | Панель монтажная (220x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 1087.71 | 2175.42
mb15-08-01-05 | Панель монтажная (480x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2799.93 | 5599.86
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 4 | шт | 123.51 | 494.04
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 12 | шт | 113.53 | 1362.36
plc-sm-30 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | 4 | шт | 81.13 | 324.52
SM-3x40 | Шина М1T 3х40х4000 мм EKF PROxima | 0.7 | шт | 15087.31 | 10561.12
SM-4x30 | Шина М1T 4х30х4000 мм EKF PROxima | 1.5 | шт | 15925.5 | 23888.25
pscs-400-3 | Рубильник-переключатель 400A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | 1 | шт | 49037.4 | 49037.4
M636110C | Авт. выкл. 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 333.2 | 333.2
LBS-7102-7-4000 | ДБОВ-7102 7Вт 4000К EKF Basic | 1 | шт | 524 | 524
M636450C | Авт. выкл. 4P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1392.33 | 1392.33
opv-b4 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/4P In 30кА 440В с сигн. EKF | 1 | шт | 15123.34 | 15123.34
mccb99-400-250m | ВА-99М 400/250А 3P 42кА EKF | 1 | шт | 22053.86 | 22053.86
mccb99m-400-pin-3f | Панель втычная для ВА-99М 400 переднего присоединения EKF | 1 | шт | 31102.5 | 31102.5
tte-30-300-0.5S | ТТЕ-30-300/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2001.62 | 6004.86
kki2-2 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | 1 | шт | 708.84 | 708.84
mb15-14-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000х600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 45933.27 | 45933.27
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 11066.69 | 5533.35
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb15-04-05 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1501.48 | 6005.92
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 7 | шт | 306.38 | 2144.66
mb15-05-04 | Панель монтажная (220x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 1087.71 | 2175.42
mb15-08-01-05 | Панель монтажная (480x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2799.93 | 5599.86
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 4 | шт | 123.51 | 494.04
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 12 | шт | 113.53 | 1362.36
plc-sm-30 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF | 4 | шт | 81.13 | 324.52
SM-3x40 | Шина М1T 3х40х4000 мм EKF PROxima | 0.7 | шт | 15087.31 | 10561.12
SM-4x30 | Шина М1T 4х30х4000 мм EKF PROxima | 1.5 | шт | 15925.5 | 23888.25
pscs-400-3 | Рубильник-переключатель 400A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF | 1 | шт | 49037.4 | 49037.4
M636110C | Авт. выкл. 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 333.2 | 333.2
LBS-7102-7-4000 | ДБОВ-7102 7Вт 4000К EKF Basic | 1 | шт | 524 | 524
M636450C | Авт. выкл. 4P 50А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima | 1 | шт | 1392.33 | 1392.33
opv-b4 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/4P In 30кА 440В с сигн. EKF | 1 | шт | 15123.34 | 15123.34
mccb99-400-250m | ВА-99М 400/250А 3P 42кА EKF | 1 | шт | 22053.86 | 22053.86
mccb99m-400-pin-3f | Панель втычная для ВА-99М 400 переднего присоединения EKF | 1 | шт | 31102.5 | 31102.5
tte-30-300-0.5S | ТТЕ-30-300/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 2001.62 | 6004.86
kki2-2 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | 1 | шт | 708.84 | 708.84