## Лист1
| ВРУ2.2 | 1 |  |  | 470295.78
mb15-14-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000х600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 45933.27 | 45933.27
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 11066.69 | 5533.35
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb15-04-05 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1501.48 | 6005.92
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 8 | шт | 306.38 | 2451.04
mb15-05-04 | Панель монтажная (220x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 1087.71 | 2175.42
mb15-08-01-05 | Панель монтажная (480x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2799.93 | 5599.86
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
plc-sm-60 | Изолятор SM-60 900А 20кВ EKF | 4 | шт | 194.4 | 777.6
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 6 | шт | 123.51 | 741.06
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 10 | шт | 113.53 | 1135.3
SM-5x40 | Шина М1T 5х40х4000 мм EKF PROxima | 2.5 | шт | 26955.3 | 67388.25
uvr32-39a71220 | ВР32У-39A71220 630А 2 направ.с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF | 1 | шт | 23822.33 | 23822.33
mb-15-krv-2 | Кожух рубильника ВР-32У на 400-630А для ВРУ Unit EKF PROxima | 1 | шт | 1592.37 | 1592.37
OV12-3-503 | УЗИП Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 3+0 EKF | 1 | шт | 32912.24 | 32912.24
pr-22-58-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22x58 3P (с индик.) EKF | 1 | шт | 6086.18 | 6086.18
pvc-22x58-80 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (22х58) 80А EKF | 3 | шт | 163.43 | 490.29
mccb99-400-315m | ВА-99М 400/315А 3P 42кА EKF | 1 | шт | 22053.86 | 22053.86
tte-40-300-0.5S | ТТЕ-40-300/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 1994.29 | 5982.87
kki2-2 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | 1 | шт | 708.84 | 708.84
mb15-14-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000х600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 45933.27 | 45933.27
mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF | 1 | шт | 483.1 | 483.1
mb15-04-01m | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000хШх450) Unit S/R EKF PROxima | 0.5 | упак. | 11066.69 | 5533.35
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 1 | шт | 3171.17 | 3171.17
mb15-04-05 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima | 4 | шт | 1501.48 | 6005.92
mb15-05-02 | Рейка монтажная (50x510) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 8 | шт | 306.38 | 2451.04
mb15-05-04 | Панель монтажная (220x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 1087.71 | 2175.42
mb15-08-01-05 | Панель монтажная (480x510) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх600хГ) EKF PROxima | 2 | шт | 2799.93 | 5599.86
adr-50 | DIN-рейка перфорир. (500мм.) EKF PROxima | 1 | шт | 103.57 | 103.57
plc-sm-60 | Изолятор SM-60 900А 20кВ EKF | 4 | шт | 194.4 | 777.6
plc-sm-51 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF | 6 | шт | 123.51 | 741.06
plc-sm-40 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF | 10 | шт | 113.53 | 1135.3
SM-5x40 | Шина М1T 5х40х4000 мм EKF PROxima | 2.5 | шт | 26955.3 | 67388.25
uvr32-39a71220 | ВР32У-39A71220 630А 2 направ.с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF | 1 | шт | 23822.33 | 23822.33
mb-15-krv-2 | Кожух рубильника ВР-32У на 400-630А для ВРУ Unit EKF PROxima | 1 | шт | 1592.37 | 1592.37
OV12-3-503 | УЗИП Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 3+0 EKF | 1 | шт | 32912.24 | 32912.24
pr-22-58-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 22x58 3P (с индик.) EKF | 1 | шт | 6086.18 | 6086.18
pvc-22x58-80 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (22х58) 80А EKF | 3 | шт | 163.43 | 490.29
mccb99-400-315m | ВА-99М 400/315А 3P 42кА EKF | 1 | шт | 22053.86 | 22053.86
tte-40-300-0.5S | ТТЕ-40-300/5А класс точности 0,5S EKF | 3 | шт | 1994.29 | 5982.87
kki2-2 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2 (латунь, прозрачная крышка) EKF | 1 | шт | 708.84 | 708.84